ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ,  КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

15.10.2014  № Пд/05/3873-42
Директору
МП «Всеволожское предприятие электрических сетей»
 
ул.  Межевая,  д.6-а,
г.  Всеволожск,
Ленинградская область,  188644
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ,
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В связи с наличием в действии Муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрическх сетей» (далее -  МП «ВПЭС»,  ИНН 4703005850,  188644,  Ленинградская область,  г.  Всеволожск,  ул.  Межевая,  д.6а)  признаков нарушения антимонопольного законодательства,  предусмотренных пунктом 3  части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),  выразившихся в навязывании заявителю С.  (договор № 14/Д-162)  невыгодных условий договора /Д-162  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор присоединения),  а именно:
п.11.1.  Разработать принципиальную однолинейную схему-чертеж энергопринимающего устройства и узла учета,  согласовать ее с МП «ВПЭС» и уполномоченными организациями;
п.11.2.  Установить ответвительную (подставную)  опору ВЛ-0,4  кВ,  отвечающую требованиям ПУЭ,  на границе земельного участка;
п.  11.4.  Осуществить присоединение перекидки к контактным зажимам ВУ на ответвительной (подставной)  опоре изолированным проводом …,  что не соответствует пункту 18.  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004  № 861  (далее -  Правила присоединения),  т.к.  Правила присоединения не содержат указанных мероприятий,  выполняемых заявителем,  а настаивание сетевой организацией на принятии вышеперечисленных условий содержат признаки нарушения пункта 3  части 1  статьи 10  Закона о защите конкуренции.
Ленинградское УФАС России на основании статьи 39.1  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждает о необходимости прекращения указанного действия путем направления в адрес заявителя проекта договора № 14/Д-162  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,  исключив из него требования,  указанные в пунктах 11.1,  11.2,  11.4  Технических условий,  являющихся приложением к Договору присоединения,  в течение 10  дней после получения настоящего предупреждения.
О выполнении предупреждения сообщить в Ленинградское УФАС России в течение трех дней со дня окончания срока,  установленного для его выполнения.
Руководитель
Ленинградского УФАС России

2014-10-15  08:53:00