В Лужской   больнице возникли трудности с   пожарной системой

Ленинградское УФАС России не включило в РНП ООО «Стандарт безопасности»,  отказав ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница».
Как  установлено ведомством,  в декабре 2018г.  ООО «СБ» взялось в течение 2019  года   обеспечивать функционирование СПИ «ЦАСПИ» -  системы,  которая автоматически передает извещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях в экстренные службы (извещение № 0345300063918000253).
По прибытию на объект для проведения работ специалисты  ООО «СБ» установили,  что смонтированное предыдущим подрядчиком оборудование,  выдает индикацию о неисправности.  «Неисправность» подтвердило и тестирование,  показавшее,  что  сигнал «Пожар» не поступает на пульт пожарной части,  а оседает на сервере ЗАО «Центр безопасности «Охрана помещений» -  компании,  которая устанавливала и ранее обслуживала противопожарные системы мед.учреждения. 
Тогда ООО «СБ» предложило привлечь к решению проблемы ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС» и ЗАО ««Центр безопасности «Охрана помещений».  Но заказчик предпочел расторгнуть контракт в одностороннем порядке,  ссылаясь на то,  что  подрядчик не приступил к исполнению обязательств.
Между тем,  ситуация оказалась несколько сложнее.  Специалисты ООО «СБ» установили,  что  автоматическая пожарная сигнализация была просто отключена ЗАО «Центр безопасности «Охрана помещений».  Для  налаживания работы системы и разблокировки сигнала ООО «СБ» предлагалось передать все права и обязательства по контракту ЗАО «Центр безопасности «Охрана помещений».  Единственное,  что оставалось за ООО «СБ» в полном объеме -  ответственность за неисполнение контракта и последствия в случае пожара.
В итоге,  Ленинградское УФАС не установило в действиях ООО «СБ» недобросовестности.  Стоит отметить,  что в настоящее время компания оспаривает действия заказчика в суде.

2019-03-13  08:37:00