«Фаер   Протект Компани» оставила без протекции энергоснабжение детской больницы

ООО «ФАЕР ПРОТЕКТ КОМПАНИ» включено в реестр недобросовестных поставщиков.  Компания не отремонтировала источник бесперебойного питания в детской клинической больнице.
Контракт на техническое обслуживание и ремонт  источников бесперебойного питания (ИБП)  и преобразователей для нужд ЛОГБУЗ «ДКБ» был заключен в январе 2019  года по максимальной цене – 132,4  тысячи рублей.  Согласно нему исполнитель был обязан в течение года ежемесячно проводить диагностические и ремонтные мероприятия систем энергоснабжения.  Контракт также предусматривал срочный вызов специалиста.
Внештатная ситуация,  требующая срочного вмешательства специалистов,  произошла в мае,  когда в результате аварии на городских сетях электроснабжения во всем здании медучреждения отключилась  электроэнергия.  Проблема была устранена за 30  минут,  в течение которых  больница работала на ИБП.  Перейдя в штатный режим энергоснабжения,  в отделении микрохирургии глаза появился стойкий химический запах,  исходящий от источника бесперебойного питания,  который обслуживало ООО «ФПК».  С целью устранения проблемы данный ИБП был отключен.  Другие источники,  обеспечивающие 1  категорию надежности электроснабжения,  оказались в неисправном состоянии.
Ликвидировать сложившуюся ситуацию Заказчику пришлось самостоятельно,  так как заявки с требованиями проверить и отремонтировать  ИБП в кратчайшие сроки остались проигнорированы Исполнителем.  После инцидента,  а также в виду того,  что ООО «ФПК»  полностью перестало выходить на связь,  Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.
Принимая во внимание неоднократное нарушение условий договора со стороны ООО «ФПК»,  а также факт того,  что  Заказчику нанесен значительный ущерб,  комиссия Ленинградского УФАС России усмотрела в действиях ООО «ФПК» признаки недобросовестного поведения и внесла сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
Стоит отметить,  что данная реестровая запись стала  для компании седьмой.  Ранее ООО «ФПК» в «черный список» вносил центральный аппарат ФАС России по обращению  Арбитражного суда СЗО,  который по вине ООО «ФПК» остался без обслуживания систем обеспечения безопасности зданий.

2019-10-01  08:03:00