Кингисеппская больница запуталась в объемах

22  мая 2013  года комиссия Ленинградского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «ТТЦ «Медтехника» на действия Кингисеппской центральной районной больницы при проведении аукциона на поставку стерилизационного оборудования.  Начальная (максимальная)  цена контракта составляет 811  тысяч рублей.
По сообщению ООО «ТТЦ «Медтехника»,  изложенному в жалобе,  заявка организации была отклонена неправомерно.
Представители ответчика пояснили,  что заявка  ООО «ТТЦ «Медтехника» не соответствует документации об аукционе.  В частности,  заказчик требует,  чтобы время охлаждения медицинских изделий до температуры 75°С было не менее 210  минут,  а «ТТЦ «Медтехника» предлагает прибор с временем охлаждения 190  минут.
Также в ходе изучения аукционной документации,  комиссией Ленинградского УФАС России было установлено,  что в техническом задании есть ошибка.  А именно,  объем камеры воздушного стерилизатора не равен его размерам,  указанным в миллиметрах.  Представители заказчика подтвердили наличие этой ошибки.
По итогам заседания комиссия антимонопольного органа признала жалобу ООО «ТТЦ «Медтехника» необоснованной.  В действиях заказчика установлено нарушение п.1  ч.4  ст.41.6  Закона о размещении заказов.  Кингисеппской центральной районной больнице будет выдано предписание о внесении изменений в документацию об аукционе.

2013-05-23  07:18:00