УФАС:  Кингисеппской ЦРБ придется изменить требования к аукциону

Антимонопольный орган установил в действиях Кингисеппской центральной районной больницы нарушение закона «О размещении заказов».
Комиссия Ленинградского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «ТТЦ «Медтехника» на действия Кингисеппской центральной районной больницы при проведении аукциона на поставку стерилизационного оборудования.  Как сообщает пресс-служба областного ведомства,  начальная (максимальная)  цена контракта составляет 811  тысяч рублей.
По словам заявителя,  заявка организации была отклонена неправомерно.  Представители ответчика пояснили,  что заявка  ООО «ТТЦ «Медтехника» не соответствует документации об аукционе.  В частности,  заказчик требует,  чтобы время охлаждения медицинских изделий до температуры 75°С было не менее 210  минут,  а «ТТЦ «Медтехника» предлагает прибор с временем охлаждения 190  минут.
УФАС также установило,  что в техзадании есть ошибка.  А именно,  объем камеры воздушного стерилизатора не равен его размерам,  указанным в миллиметрах.  Представители заказчика подтвердили наличие этой ошибки.
Комиссия антимонопольного органа признала жалобу ООО «ТТЦ «Медтехника» необоснованной. 
В действиях заказчика установлено нарушение п.1  ч.4  ст.41.6  Закона о размещении заказов.  Кингисеппской центральной районной больнице будет выдано предписание о внесении изменений в документацию об аукционе.

2013-05-24  07:03:00